## VV
Výkaz výmer
Stavba: MŠ Bančíková
Objekt: Elektroinštalácia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Bancíkova 2, BA |  |  |  | Dátum: 15.5.2017
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 210010024 | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 50
2 | 3450710200 | Rúrka FXP 20 | ks | 50
45 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 17
46 | 3450906510 | Krabica KU 68-1901 | ks | 17
3 | 210010311 | Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia | ks | 12
4 | 3450907010 | Krabica KU 68-1902 | ks | 12
5 | 210110041 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1
6 | 3450201430 | Prepínač 1 3553-05289 B1 lesklý biely | ks | 1
7 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks | 1
8 | 3450201440 | Prepínač 5 3553-05289 B2 matný biely | ks | 1
9 | 3450204890 | Jednorámček 3901A-B10 B biely | ks | 1
10 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 6
11 | 3450201520 | Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely | ks | 6
21 | 210110095 | Ventilator pripojenie | ks | 1
12 | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 9
13 | 3450323400 | Zásuvka 5512C-2349 B1 kompletná | ks | 9
14 | 210190003 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 40 kg | ks | 1
15 | 1000000000 | Rozvádzač RŠ |  | 1
16 | 210201001 | Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 10
17 | 3486301270 | Interiérové svietidlo žiarivkové stropné ref. „MCP 80 G“, A 2367M80BW-G 2x36 W, 230 V, 50 Hz, IP20, AMI Nové Zámky so zdrojmi | ks | 10
18 | 210201005 | Zapojenie svietidlá IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 1
19 | 3486301210 | Interiérové svietidlo LED ref. „Mirko I, A1157MIRKO1-60.LED3, 1x17 W, 230 V, 50 Hz, IP40, AMI Nové Zámky | ks | 1
47 | 210201006 | Zapojenie svietidlá IP40, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 4
48 | 3486301280 | Interiérové svietidlo žiarivkové . IRIS ICR 0750, 117B, 2x9 W, 230 V, 50 Hz, IP65, ref. AMI Nové Zámky so zdrojmi | ks | 4
23 | 210201200 | Zapojenie svietidlá IP20/40, 1 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 3
24 | 3486301260 | Interiérové svietidlo LED strop. ref. TESLUX, 18 W, „TCLL2018 W“ 230 V, 50 Hz, IP20 | ks | 3
25 | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 | m | 10
26 | 3410350202 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 9.756
27 | 210452101 | Montáž elektrickej vykurovacej rohože | ks | 2
28 | 3411205180 | Vykurovacia rohož „PVC2“ (150W/m2, 4 m x 0, 5m) | ks | 2
29 | 210452101 | Montáž elektrickej vykurovacej jednotky | ks | 1
30 | 3411205180 | Riadiaca jed. vykur termostat | ks | 1
31 | 210800146 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 135
32 | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 135
33 | 210800147 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 100
34 | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 100
35 | 101 | Podružný Materiál | % | 0.03
36 | 103 | Revízna správa | ks | 1
49 | 8000000001 | Demontáž | hod | 30
| 22-M | Montáže oznam. a zabezp. zariadení
37 | 10000000001 | Osadenie a zapojenie RACK | ks | 1
38 | 120000001 | skrina RACK | ks | 1
39 | 220511002 | Montáž zásuvky pod omietku | ks | 0.143
40 | 3582010046 | Modul 2xRJ45/s, Cat.6A, do rámika Legrand Valena, biely-počítačová sieť a príslušenstvo | ks | 1
41 | 3582010046 | Zasuvka TV, do rámika Legrand Valena, príslušenstvo | ks | 1
42 | 220511031 | Kábel v rúrkach | m | 15
43 | 3410300720 | FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát | m | 15
44 | 300000 | Kabel antenný VCCEKY 5 | m | 15
Celkom