APIP Bratislava,Ing.František Tököly autorizovaný stavebný inžinier.reg.č.3806*A*1

Vykonávanie komplexných architektonických, inžinierskych služieb a technického poradenstava pre PS

Sprievodná   správa

Názov stavby  		 :  Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2, Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant	              	 :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

Bratislava, máj  2017

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby  		 :  Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ

Miesto stavby 		 :  Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava II

Investor			 :  MŠ Bancíkovej 2, Bratislava

Stupeň		 	 :  Projekt v rozsahu RP

Projektant	            :  APIP Bratislava, Ing.František Tököly

Katastrálne úz.   	 :  Ružinov

Parcela		            :  1363/2

Projektant		 : APIP Bratislava, Ing. František Tököly aut.st.inžinier

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  STAVBY

- Účelom stavby je vytvorenie priestorov pre novú triedu materskej školy v jestvujúcom monobloku MŠ.

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA A STAVEBNÉHO POZEMKU

- Areál MŠ sa nachádza v sídliskovej zástavbe, v miestnej časti Bratislava –Ružinov. Pozemok areálu je oplotený a prístupný z  Bancíkovej  ulice. Areál je napojený na dopravný system mesta z Bancíkovej ulice.

- Riešená stavba je v súlade s  územným plánom mesta.  Objekty sú realizované v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

-obhliadka riešeného územia

-obhliadka a domeranie objektu MŠ

-dielčie časti pôvodnej dokumentácie – VP, spracoval KPÚ pre bytovú a občiansku výstavbu, z.č. 4253/13-a/2 z roku 1965

-schémy pôdorysov  podlaží v DWG formáte – nezodpovedajúce  realizovanej stavbe

-spracovanie domerania dielčích častí konštrukcií

-fotodokumentácia objektov

-prejednanie návrhu riešenia s investorom

Pre spracovateľa PD  nebola k dispozícii ucelená PD z pôvodnej stavby z roku 1965,nakoľko sa nezachovala.

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ  OBJEKTY

Stavbu tvorí jeden stavebný  objekt - Materská škola Bancíkovej 2

-Stavebné úpravy priestorov MŠ na triedu MŠ

- LEHOTA VÝSTAVBY A PREDPOKLADANÝ TERMÍN ZAČATIA STAVBY

Doba výstavby                               	 : 2 mesiace / upresní sa v ZOD dod.stavby

Termín začatia stavby -predpoklad.      :   júl  2017

Termín ukončenia stavby             	            :  august  2017