### VÝKAZ  VÝMER                                                 Elektroinštalácia

### MŠ Bancíkovej č.2, Ba II

### ELEKTROINŠTALÁCIA

##### Rozvádzač   „RŠ“            výrobca „SEZ“      C – box  C.24                   1 ks

Vypínač                                                          RV 32/3                           1 ks

##### I- chránič s nadpr. ochr.                                 PFI 2  - 10/30                   1  ks

##### PFB 4 - 20/30                   1  ks

##### Istič                                                                PR 62 B6                          1  ks

##### PR 62 B10                        1  ks

##### PR 61 B16                        3  ks

Svietidlá    podľa vlastného výberu užívateľa

Návrh:  A – Žiarivk. stropné  „MCP 80 G“, A 2367M80BW-G

2x36 W, 230 V, 50 Hz,  IP20, AMI Nové Zámky            10  ks

B – LED nást. „Mirko I, A1157MIRKO1-60.LED3,

1x17 W, 230 V, 50 Hz,  IP40, AMI Nové Zámky               1  ks

C – LED strop. TESLUX, 18 W, „TCLL2018 W“

230 V, 50 Hz,  IP20                                                             3  ks

D – Žiarivk. IRIS ICR 0750, 117B, 2x9 W,

230 V, 50 Hz,  IP65, AMI Nové Zámky                             4  ks

Elinštalačný materiál

Jednopólový vyp                                                                                     1   ks

Sériový                                                                                                    1  ks

Striedavý prep.                                                                                        6   ks

Zásuvka. dvojzásuvka                                                                              9  ks

Škatuľa prístrojová                                                                                 17  ks

Škatuľa rozbočná                                                                                    12  ks

Dat, TV   zás                                                                                             1  ks

Termostat Tempo TM          fy Warmup                                                  1  ks

Vykur. rohož  „PVC2“ (150W/m2, 4 m x 0, 5m)                                    2  ks

VZT ventilátor                                                                                         1  ks

Káble

CYKY    2Ax1,5                                                                                        5  m

3Ax1,5                                                                                      30  m

CYKY-J 3Cx1,5                                                                                    100  m

3Cx2,5                                                                                   100  m

H07V-K  6 mm2                                                                                          10  m

Elektroinštalačná PVC  trubka bezhalogénová

1520 HF FA                 trubky o 20 mm                                                  50  m

Krabica pre TV, DaT   ?                                                                            1  ks

Demontáže                                    á 10E/hod                                          30  hod